附件一：

燃气锅炉设备辅机及其他设备表

| 设备部位 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅机 | 补水泵 | 台 | 2 |  |
|  | 软水处理装置 | 套 | 1 |  |
|  | 排污装置 | 套 | 2 |  |
|  | 冷凝水循环泵 | 台 | 3 |  |
|  | 烟 囱 | 套 | 2 |  |
|  | 电脑及打印机 | 套 | 1 |  |
| 其他 | 无缝钢管 | 批 | 1 |  |
|  | 各类阀门及仪表 | 批 | 1 |  |
|  | 本体保温材料 | 项 | 1 |  |
|  | 外包装材料 | 项 | 1 |  |
|  | 消防安全设计及配套设施安装 | 套 | 1 |  |

附件二：

设备及生产厂家介绍

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 规格型号 |  |
| 制造商名称 |  |  |  |
| 设备技术性能 |  |  |  |
| 设备节能技术措施 |  |  |  |
| 运行安全性保证措施 |  |  |  |
| 设备生产依据文件 |  |  |  |
| 必备的辅助 配套设备 |  |  |  |
| 总供货期 |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |